附件6：现有主要仪器设备一览表

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 单价（元） | 台数 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿贝折射仪 | WYA-2D | 2425 | 8 | 上海市光学仪器五厂 |
| 2 | 阿贝折射仪 | 2W | 2760 | 5 | 上海光学仪器厂 |
| 3 | 阿贝折射仪 | WYA-1 | 1216 | 8 | 新天精密光学仪器公司 |
| 4 | 氨气瓶及减压阀 | * | 960 | 2 | 上海 |
| 5 | 半导体凝点测定器 | BZN2-2 | 7060 | 1 | 大连分析仪器厂 |
| 6 | 笔录式极谱仪 | 883 | 3000 | 2 | 上海分析仪器厂 |
| 7 | 闭口闪点测定器 | GB-261-64 | 875 | 1 | 大连分析仪器厂 |
| 8 | 便携式滚子加热炉 | GRL-BX | 5800 | 1 | 青岛照相机总厂 |
| 9 | 变速电动流变仪 | * | 6993 | 1 | U.S.A. |
| 10 | 标准电阻组 | GB3929-83 | 3800 | 5 | 江苏金坛儒林电子厂 |
| 11 | 标准振筛机 | XSB-70A | 1251 | 1 | 柳州地矿机厂 |
| 12 | 表面膜电位测量仪 | SEP-416 | 2200 | 1 | 广西大学化学系 |
| 13 | 冰柜 | 星星牌 | 1700 | 1 | 淅江星星电器工业公司 |
| 14 | 冰箱 | 白云牌 | 1590 | 5 | 国营沅江机械厂 |
| 15 | 冰箱 | BCD-218W | 2280 | 5 | TCL集团有限公司 |
| 16 | 铂蒸发皿 | * | 1653 | 2 | 上海 |
| 17 | 不间断电源 | 1000W | 1050 | 1 | 佛山组装 |
| 18 | 不间断电源 | 500W | 1150 | 2 | 深圳组装 |
| 19 | 彩色打印机 | A230 | 1580 | 1 | 方正集团 |
| 20 | 彩色电视机 | TCL2969 | 3700 | 1 | TCL集团有限公司 |
| 21 | 测定仪(泥饼粘滞) | * | 11310 | 1 | U.S.A. |
| 22 | 恒温水浴 | HH-8 | 1320 | 8 | 常州国华 |
| 23 | 超级恒温槽 | HC2017 | 5900 | 5 | 重庆银河试验仪器公司 |
| 24 | 超级恒温器 | LB801 | 1170 | 10 | 辽宁辽阳恒温仪器厂 |
| 25 | 数显恒温水浴锅 | HH-4 | 2460 | 6 | 常州国华电器公司 |
| 26 | 超级恒温水槽 | CS501 | 1725 | 5 | 重庆试验设备厂 |
| 27 | 玻璃恒温水浴锅 | WS2-133 | 1154 | 8 | 上海标本模型厂 |
| 28 | 电热恒温水浴锅 | HHS214 | 984 | 2 | 江苏医疗器械厂 |
| 29 | 恒温箱 | 自制 | 1800 | 3 | 化工系油化室 |
| 30 | 水浴恒温振荡器 | SHA-C | 4850 | 1 | 江苏金坛中大仪器厂 |
| 31 | 恒温恒湿箱 | DL-302 | 1750 | 3 | 南通农科仪器厂 |
| 32 | 恒温油浴 | HWY | 1610 | 2 | 大连分析仪器厂 |
| 33 | 精密恒温油浴 | CS603 | 6453 | 1 | 重庆试验设备厂 |
| 34 | 电热蒸馏水器 | 20升/AG 20C | 1580 | 1 | 上海医用仪器厂 |
| 35 | 超声波清洗器 | CSF-1A | 1100 | 1 | 上海仪表电工局 |
| 36 | 超声换能器 | * | 1600 | 1 | 自制 |
| 37 | 超声乳化器 | CS-888A | 5900 | 1 | 上海 |
| 38 | 传真机 | 施乐7028 | 980 | 1 | 上海 |
| 39 | 打印机 | 联想2500 | 2800 | 4 | 北京联想有限公司 |
| 40 | 低频信号发生器 | XD-1 | 1500 | 2 | 江苏洪泽曙光仪器厂 |
| 41 | 滴定仪(自动电位) | ZD-2 | 1250 | 1 | 上海第二分析仪器厂 |
| 42 | 电除尘仪 | 直观教具 | 800 | 1 | 华南工学院机械厂 |
| 43 | 电磁搅拌高压釜 | * | 2100 | 4 | 大连第四仪表厂 |
| 44 | 电导率仪 | DDSJ-308A | 3717 | 5 | 上海精密科学仪器公司 |
| 45 | 电导率仪 | DDS-11A | 880 | 6 | 上海鹏顺 |
| 46 | 电导率仪 | DDS-307 | 1362 | 5 | 上海精密科学仪器公司 |
| 47 | 电炉法残炭测定器 | SY-2611 | 1510 | 1 | 大连分析仪器厂 |
| 48 | 干燥箱 | 101-2 | 1230 | 5 | 上海实验仪器厂 |
| 49 | 干燥箱 | KWY-101-1 | 3390 | 4 | 武昌实验仪器厂 |
| 50 | 真空干燥箱 | 668型 | 1802 | 2 | 大连第四仪表厂 |
| 51 | 恒温干燥箱 | GZX-DH-500-BS | 5350 | 1 | 上海医疗器械厂 |
| 52 | 恒温干燥箱 | PH030 | 2840 | 1 | 上海实验仪器总厂 |
| 53 | 台式烘干箱 | 220A-00 | 1442 | 1 | 上海浦东跃欣仪器厂 |
| 54 | 鼓风干燥箱 | 101-2 | 1230 | 2 | 上海实验仪器厂 |
| 55 | 电热鼓风干燥箱 | 101A-2 | 1740 | 3 | 上海实验仪器厂 |
| 56 | 电热恒温干燥箱 | HG202-1 | 1600 | 3 | 上海恒温干燥箱 |
| 57 | 电热恒温真空干燥箱 | 2KF030 | 5420 | 1 | 上海实验仪器厂 |
| 58 | 电热恒温真空干燥箱 | PH030 | 2840 | 2 | 上海实验仪器厂 |
| 59 | 红外干燥箱 | 404-1 | 4788 | 1 | 上海实验仪器厂 |
| 60 | 远红外烘干箱 | J2607 | 1364 | 3 | 武汉大江电器仪表厂 |
| 61 | 分式干燥箱 | WG2003 | 1341 | 2 | 重庆实验设备厂一分厂 |
| 62 | 彩色电视机 | 21" | 2780 | 2 | 广东惠州TCL公司 |
| 63 | 电源(步进电机) | BQB-002 | 2824 | 1 | 常州电机电器总厂 |
| 64 | 电子恒速搅拌器 | GS-12 | 1109 | 7 | 上海医疗专机厂 |
| 65 | 电子交流稳压器 | 614-C | 1536 | 1 | 宜昌电工仪器厂 |
| 66 | 电子天平 | FD-FM-A | 10590 | 5 | 复旦大学科教仪器厂 |
| 67 | 电子天平 | JA1003 | 2960 | 2 | 上海天平仪器厂 |
| 68 | 电子天平 | FA-2004 | 9500 | 12 | 上海精密科学仪器厂 |
| 69 | 光学读数分析天平 | TG-328B | 840 | 9 | 湘仪天平仪器厂 |
| 70 | 光学读数分析天平 | 328-B | 1500 | 20 | 湘潭天平仪器厂 |
| 71 | 光学读数分析天平 | TG-328A | 1187 | 45 | 湖南湘江天平厂 |
| 72 | 调速多用振荡器 | HY-2 | 900 | 4 | 常州国华仪器厂 |
| 73 | 多功能CST仪 | C S T | 2850 | 1 | 江油院沙市电子所 |
| 74 | 多功能配液器 | * | 20000 | 2 | 江油院科技公司 |
| 75 | 分光光度计 | 721 | 2000 | 49 | 上海第三分析仪器厂 |
| 76 | 分光光度计 | 722S | 3600 | 29 | 上海精密科学仪器公司 |
| 77 | 分光光度计 | 751G | 8085 | 8 | 上海分析仪器厂 |
| 78 | 分光光度计 | WFX-120 | 19381 | 1 | 南京分析仪器厂 |
| 79 | 红外分光光度计 | FI-IR1648 | 74067 | 1 | 伯金埃尔默公司 |
| 80 | 紫外可见分光光度计 | 754 | 13860 | 1 | 上海精密科学仪器公司 |
| 81 | 紫外可见分光光度计 | UV-4802 | 49980 | 1 | 上海龙尼科 |
| 82 | 荧光分光光度计 | 722S | 3600 | 2 | 上海天平仪器厂 |
| 83 | 火焰光度计 | 6400型 | 2810 | 1 | 上海分析仪器厂 |
| 84 | 紫外线光谱仪 | WFZ900-D4 | 75900 | 1 | 北京第二光学仪器厂 |
| 85 | 高电势直流电位差计 | UJ-24 | 810 | 7 | 浙江富阳电工仪器厂 |
| 86 | 精密级直流电位差计 | UJ-25 | 3740 | 6 | 上海电表厂 |
| 87 | 高温高压长油缸 | * | 3200 | 1 | 沙市南湖机械厂加工 |
| 88 | 高温高压粘附系数测定仪 | GNF | 4600 | 1 | 青岛照相机总厂 |
| 89 | 高温高压泥页岩膨胀仪 | * | 32775 | 1 | 青岛照相机总厂 |
| 90 | 马弗炉 | SX-4-10 | 1250 | 1 | 湖北英山草盘机电厂 |
| 91 | 滚子加热炉 | GRL-1A | 17100 | 3 | 江油院科技公司 |
| 92 | 微波炉 | ER-692 | 2547 | 1 | 国营778厂 |
| 93 | 实验电炉 | RJX-5-13 | 2880 | 1 | 天津实验电炉厂 |
| 94 | 高温箱式电阻炉 | SX4-10 | 1620 | 3 | 江苏东台县电器厂 |
| 95 | 高温中间容器 | 2R-1 | 820 | 3 | 海安石油仪器厂 |
| 96 | 高压釜 | FDW-01 | 5974 | 1 | 大连第四仪表厂 |
| 97 | 固体样品粉碎机 | JW-1 | 1938 | 1 | 江泰姜堰无线电厂 |
| 98 | 化学化工实验仪器装备 | 3000X150X850 | 10000 | 1 | 武汉科贝公司 |
| 99 | 幻灯机 | 丝路 | 1450 | 1 | 德国 |
| 100 | 激光打印机 | HP6L | 3250 | 1 | 美国惠普公司 |
| 101 | 检流计(复射) | AC15/2 | 1380 | 1 | 上海电表厂 |
| 102 | 交流稳压电源 | ZDY-2-2 | 1280 | 8 | 大同教育仪器厂 |
| 103 | 直流稳压电源 | WYZ-8 | 1577 | 2 | 上海沪光仪器厂 |
| 104 | 胶体磨 | JM140-1W | 8600 | 1 | 苏州安利化工厂 |
| 105 | 搅拌器 | XJ-500 | 2036 | 2 | 北京东方科学仪器厂 |
| 106 | 五轴高速搅拌器 | * | 6113 | 2 | U.S.A. |
| 107 | 解卡液分析仪 | JK | 2830 | 1 | 青岛照相机总厂 |
| 108 | 界面张力仪 | JZHY-180 | 4200 | 1 | 承德市试验机厂 |
| 109 | 金属相图 | SWJ-1B | 1400 | 1 | 南京桑力电子设备厂 |
| 110 | 精馏部分回流装置 | * | 3265 | 1 | 上海师范大学校办厂 |
| 111 | 居里点裂解发生器 | XP-12 | 1608 | 1 | 上海分析仪器厂 |
| 112 | 开口闪点试验器 | ASTM-D-92 | 1350 | 1 | 大连石油分析仪器厂 |
| 113 | 可编程式流变仪 | LVDV-Ⅲ | 81956 | 1 | 美国 |
| 114 | 空调机 | SHAMEIKC-31D | 3250 | 11 | 沙市空调器厂 |
| 115 | 柜式空调机 | KFR-32GW/LIDY | 2300 | 1 | 美的空调机厂 |
| 116 | 窗式空调机 | KCD-31/C | 2600 | 1 | 春兰空调集团 |
| 117 | 控制电位电解仪 | DJS-52 | 1111 | 1 | 上海分析仪器厂 |
| 118 | COD快速测定仪 | COD-571 | 8250 | 1 | 上海雷磁 |
| 119 | 雷诺仪 | DYM-1 | 1800 | 1 | 华南工学院机械厂 |
| 120 | 冷却曲线测试仪 | KWL-08 | 1500 | 1 | 南京桑力电子设备厂 |
| 121 | 离心机 | LG10/2.4A | 2490 | 1 | 北京医用离心机厂 |
| 122 | 离子纯水交换器 | * | 1360 | 1 | 湖北恒泰化学玻璃公司 |
| 123 | 连续变倍体显微镜 | XTB-2 | 1417 | 1 | 南京光学仪器厂 |
| 124 | 荧光显微镜 | L-1101 | 28820 | 1 | 深圳震华仪器有限公司 |
| 125 | 流变仪 | 286 | 16020 | 1 | USA |
| 126 | 馏程测定装置 | GB-255 | 948 | 1 | 大连分析仪器厂 |
| 127 | 光电浊度仪 | SZD-1 | 4548 | 2 | 上海自来水给水设备公司 |
| 128 | 泥浆高压润滑测定仪 | * | 11996 | 1 | U.S.A |
| 129 | 泥浆失水量测定仪 | 387-40 | 3697 | 3 | U.S.A |
| 130 | 中压失水仪 | SD | 2058 | 3 | 青岛照相机总厂 |
| 131 | 高温高压失水仪 | JHDS | 40800 | 1 | 江汉石油学院实习工厂 |
| 132 | 高温高压失水仪 | GGS42 | 3540 | 1 | 青岛照相机总厂 |
| 133 | 膨胀测量仪 | * | 1920 | 1 | 青岛照相机总厂 |
| 134 | 漆膜冲击器 | QTL | 6148 | 1 | 天津材料试验厂 |
| 135 | 气体孔渗联用仪 | GDS-900 | 37600 | 1 | 无锡市石油地质仪器厂 |
| 136 | 气相层析仪 | 1102 | 18314 | 1 | 上海分析仪器厂 |
| 137 | 气相色谱仪 | GC122 | 78880 | 1 | 上海分析仪器总厂 |
| 138 | 色谱工作站 | N2000 | 4500 | 1 | 淅江 |
| 139 | 氢气发生器 | RD-004E | 3014 | 2 | 南京分析仪器厂 |
| 140 | 去湿机 | CD-500P | 1850 | 7 | 日本 |
| 141 | 界面张力仪 | XZD-Ⅲ | 65030 | 1 | 北京通人新技术公司 |
| 142 | 熔点测定仪 | WRS-1 | 4110 | 9 | 上海物理光学仪器厂 |
| 143 | 熔点测定仪 | SRC-1 | 850 | 5 | 四川大学科学仪器厂 |
| 144 | 润滑油腐蚀性测定仪 | SYP/3001 | 3665 | 1 | 上海石油仪器厂 |
| 145 | 润滑油抗泡沫测定仪 | SYP-3006 | 5215 | 1 | 上海石油仪器厂 |
| 146 | 润滑脂滴点测定仪 | * | 1954 | 1 | 上海石油仪器厂 |
| 147 | 筛板塔 | * | 800 | 1 | 华南工学院机械厂 |
| 148 | 商务通 | MR-170 | 1380 | 1 | 中山名人电脑开发公司 |
| 149 | 渗透率梯度仪 | JHST-3 | 39778 | 1 | 江油院应化系 |
| 150 | 湿度计 | * | 8958 | 1 | U.S.A |
| 151 | 湿式气体流量计 | LML-2 | 990 | 2 | 长春 |
| 152 | 石油产品试验机 | GB260-77 | 910 | 1 | 大连石油分析仪器厂 |
| 153 | 石油倾点测定仪 | GB-3535 | 22222 | 1 | 五州低温仪器有限公司 |
| 154 | 实际胶质测定器 | GB209-II | 1785 | 1 | 大连分析仪器厂 |
| 155 | 示波器 | ST－16 | 1160 | 1 | 上海无线电二十一厂 |
| 156 | 示波器 | DHI1718B | 5050 | 1 | 无 |
| 157 | 数字温度计 | SWC-2C | 1800 | 4 | 南京市桑力电子公司 |
| 158 | 恒电位仪 | GMBP-1 | 1150 | 1 | 江苏电子分析仪器厂 |
| 159 | 双管石油馏程测定器 | GB6536 | 6262 | 1 | 天津致冷仪器厂 |
| 160 | 水份快速测定仪 | SC69-02B | 988 | 2 | 上海第二天平仪厂 |
| 161 | 酸度计 | PHS-3C | 1970 | 80 | 上海雷磁仪器厂 |
| 162 | 酸度计 | PHS-10A | 1493 | 21 | 萧山科学仪器厂 |
| 163 | 酸度计 | PHS-25 | 960 | 10 | 江苏分析仪器厂 |
| 164 | 数字酸度计/离子计 | PHS-3B | 2682 | 10 | 杭州万达仪器仪表厂 |
| 165 | 数字离子计 | PXJ-18 | 5570 | 1 | 江苏电分析仪器厂 |
| 166 | 投影仪 | 5400 | 3960 | 1 | 无 |
| 167 | 微波源及加热装置 | * | 12000 | 1 | 武汉楚天专利事务所 |
| 168 | 微型计算机 | IBM | 37000 | 1 | 台湾 |
| 169 | 微型计算机 | 商祺 3200P4/2.66 | 5000 | 20 | 北大方正 |
| 170 | 手提电脑 | 颐和7600D | 13950 | 1 | 北大方正 |
| 171 | 温差电致冷仪 | BLY-3 | 7026 | 1 | 大连分析仪器厂 |
| 172 | 稳压电源(串联式直流) | JWY-30D | 875 | 2 | 石家庄无线电器四厂 |
| 173 | 稳压器 | 614C | 1580 | 1 | 宜昌电工仪表厂 |
| 174 | 稳压稳流电泳仪 | DYY-III2 | 814.8 | 5 | 北京六一仪器厂 |
| 175 | 卧式水平电泳槽 | DYY-III38 | 816 | 4 | 北京海淀区六一仪器厂 |
| 176 | 无油低噪音空压机 | CA-1 | 3300 | 1 | 武汉 |
| 177 | 五轴滚筒烘箱 | * | 17992 | 1 | U.S.A |
| 178 | 五轴搅拌器 | XJ-500 | 8979 | 1 | U.S.A |
| 179 | 偏光显微镜 | XPT-7 | 1468 | 5 | 江南光学仪器厂 |
| 180 | 生物显微镜 | XSZ-H | 2800 | 4 | 重庆光电仪器公司 |
| 181 | 低频信号发生器 | XFD-7A | 2200 | 1 | 北京无线电仪器二厂 |
| 182 | 旋转蒸发器 | ZFQ-8 | 926 | 1 | 上海医械专机厂 |
| 183 | 岩心驱替装置 | * | 5000 | 1 | 自制 |
| 184 | 氧弹量热计 | GR3500-S | 7742 | 1 | 长沙仪器厂 |
| 185 | 氧弹量热计 | GR-3500 | 2600 | 11 | 湖南长沙仪器厂 |
| 186 | 氧化稳定性测定器 | SY-2652 | 2517 | 1 | 上海石油仪器厂 |
| 187 | 页岩指数稳定仪 | * | 19126 | 1 | U.S.A |
| 188 | 乙炔发生器 | * | 1163 | 1 | 沈阳分析仪器厂 |
| 189 | 粘度计 | NF-1 | 4370 | 1 | 青岛照相机总厂 |
| 190 | 旋转粘度计 | NDJ-1 | 3040 | 5 | 上海天平仪器厂 |
| 191 | 范氏粘度计 | 355A | 5201 | 1 | U.S.A |
| 192 | 平均粘度计 | WVP-202 | 2984 | 1 | 丹东环保仪器厂 |
| 193 | 喷嘴粘度计 | * | 1350 | 1 | 自制 |
| 194 | 运动粘度测定器 | GB-265-75 | 2674 | 2 | 大连分析仪器厂 |
| 195 | 六速旋转粘度计 | ZNN-D6 | 3300 | 20 | 青岛分析仪器公司 |
| 196 | 真空泵 | 2XZ-1 | 1214 | 12 | 上海真空泵厂 |
| 197 | 双柱塞微量泵 | SY-03A | 8950 | 1 | 北京东方科学仪器厂 |
| 198 | 双柱塞超微量泵 | SY-02 | 7557 | 1 | 北京东方科学仪器厂 |
| 199 | 手动泵 | JB-3 | 4359 | 1 | 海安石油科研仪器厂 |
| 200 | 手动计量泵 | JB-1 | 1800 | 1 | 海安石油科研仪器厂 |
| 201 | 微量高压平流泵 | WGP-4 | 6230 | 1 | 杭州电讯仪器厂 |
| 202 | 旋片式真空泵 | 2XZ-1 | 910 | 2 | 临海市精工真空设备厂 |
| 203 | 循环水真空泵 | SHZ-D95 | 2852 | 1 | 河南巩义市峪予仪器厂 |
| 204 | 振荡器 | HY-3 | 4462 | 2 | 常州国华电器有限公司 |
| 205 | 蒸发器 | RF-52A | 5900 | 5 | 浙江萧山科学仪器厂 |
| 206 | 直流辐射检流计 | AC15/2 | 1273 | 8 | 杭州富阳电表厂 |
| 207 | 中央实验台 | 3000X150X850 | 10000 | 1 | 武汉科贝公司 |
| 208 | 锥入度测定仪 | * | 5000 | 1 | 上海石油仪器厂 |
| 209 | 自动纯水蒸馏器 | WSZ-226-77 | 1048 | 1 | 北京医疗设备厂 |
| 210 | 自动双重纯水蒸馏器 | 石英加热式 | 834 | 1 | 上海玻璃仪器厂 |
| 211 | 自动电位滴定计 | DZ-2 | 1350 | 2 | 上海第二分析仪器厂 |
| 212 | 自动记录粒度测定仪 | PZC-2 | 2099 | 1 | 上海天平仪器厂 |
| 213 | 旋光仪 | WZZ-2A | 7020 | 4 | 上海精密科学仪器公司 |
| 214 | 旋光仪 | WXG-4 | 1646 | 9 | 上海精密科学仪器公司 |
| 合计 |  |  | 2881577 | 796 |  |